## 除颤仪
除颤仪配件报价表
单位：元
配件名称 | 迈瑞BeneHeart D3 |  | 迈瑞BeneHeart D1 |  | 飞利浦DFM100 |  | 科曼S6 |  | 光电TEL-7621C |  | 光电TEL-5521C
| 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容
主控板
电池
参数板
电源板
高压板
显示屏
按键板
放电手柄
热敏打印机
合计
公司名称： | （盖章） |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：

## 监护仪
监护仪配件报价表
单位：元
配件名称 | 迈瑞T5/T8/IMEC10 |  | 迈瑞PM7000/8000/9000等PM系列 |  | 迈瑞MEC2000 |  | 飞利浦MP5 |  | 飞利浦G30/G30E/G60E等G系列 |  | 飞利浦MX450/500/550等MX系列 |  | 理邦IM系列 |  | 光电PVM2701等 |  | 理邦X8A/X10A
| 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容
液晶屏
触摸屏
电源板
主板
高压板
血压板
血氧板
心电板
按键板
血氧心电插槽
外壳
电池
主板电池
气泵
压力传感器
放气阀
编码器
背光灯
散热风扇
双有创模块
二氧化碳模块
BIS模块
导联线
指脉氧
血压袖带
合计
公司名称： | （盖章） |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：

## 心电小本
心电小本配件报价表
单位：元
配件名称 | 麦迪克斯
| 原厂 | 兼容
成人夹子
成人吸球
儿童夹子
儿童吸球
后背电极延长线
心电采集平板换新
心电采集平板外壳
心电采集平板电池
心电采集平板屏幕
心电采集平板主板
心电图平板专用适配器
蓝牙背夹换新
蓝牙背夹电池
蓝牙背夹外壳
蓝牙背夹主板
手持台车轮子（白色大轮子）
手持台车轮子（黑色小轮子）
台车底座（含轮子）
台车筐
心电图使用路由器
导联线（心电图机通用）
导联线皮球（心电图机通用）
导联线夹子（心电图机通用）
合计
公司名称：（盖章） | 联系人： | 联系电话：

## 输注泵类
输注泵配件报价表
单位：元
配件名称 | 浙大史密斯 |  | 泰尔茂 |  | 威利方舟 |  | 长沙健源 |  | 深科 |  | 科力建元 |  | 圣诺 |  | 贝朗
| 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容 | 原厂 | 兼容
主板
电源板
电机驱动板
电机驱动板连接线
电机
显示屏
蠕动滑块
推杆单元
卡杆单元
压力传感器
滴液传感器
按键膜
编码器
电池
面贴
喇叭组件
固定座组件
蠕动泵组件
点滴夹组件
起始位检测板
气泡传感器
泵门
止液夹
活塞检测板
滑块板
残留传感器
规格识别板
拨钮
卡爪
合计
公司名称： | （盖章） |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：

## 呼吸机
呼吸机配件报价表
单价：元
设备名称 | 配件名称 | 原厂 | 兼容 | 设备名称 | 配件名称 | 原厂 | 兼容 | 设备名称 | 配件名称 | 原厂 | 兼容
PB760 | 蓄电池 |  |  | PB840 | 蓄电池 |  |  | 科曼V3A | AC 电源板
| 氧传感器 |  |  |  | 氧传感器 |  |  |  | DC 电源板
| 呼气阀 |  |  |  | 呼气阀 |  |  |  | 电池转接板
| 电源模块 |  |  |  | 电源模块 |  |  |  | IMX7核心板
| 吸入过滤器 |  |  |  | 吸入过滤器 |  |  |  | 监控板
| 呼出过滤器 |  |  |  | 呼出过滤器 |  |  |  | 传感器板
| 氧气减压阀 |  |  |  | 氧气减压阀 |  |  |  | 指示灯板
| 安全阀 |  |  |  | 安全阀 |  |  |  | V3 按键板
| 键盘 |  |  |  | 键盘 |  |  |  | V3负压传感板
| 显示屏 |  |  |  | 显示屏 |  |  |  | 涡轮风机
| 空气进气过滤器 |  |  |  | 呼出过滤器积水杯 |  |  |  | 12.1 寸电容屏贴合组件
| 冷却风扇过滤器 |  |  |  | 支臂 |  |  |  | 呼吸机液晶屏固定支架/固定支架/SPCC/T=1.0/0741/V3
| PEEP泵过滤器 |  |  |  | 屏幕触摸框 |  |  |  | V3 飞梭板
| 15000小时保养件 |  |  |  | 屏幕报警装置 |  |  |  | V3 飞梭旋钮
| 30000小时保养件 |  |  |  | 屏幕控制板 |  |  |  | 显示屏左转轴
| 氧压力传感器 |  |  |  | 屏幕控制板高压板 |  |  |  | 显示屏右转轴
| 氧电磁阀 |  |  |  | 视频软片电缆 |  |  |  | 吸气阀快拆组件
| 空气温度传感器 |  |  |  | 吸气压力控制板 |  |  |  | 呼气阀快拆组件
| 压力控制板 |  |  |  | 吸入流量传感器 |  |  |  | 过滤棉(10个起订）
| 控制板 |  |  |  | 吸气较零电磁阀 |  |  |  | 过滤棉
| NVRAM芯片 |  |  |  | 成比例电磁阀 |  |  |  | 呼麻管路支撑臂
| EPROM芯片 |  |  |  | 空气减压阀 |  |  |  | 比例阀
| PEEP泵 |  |  |  | 报警装置 |  |  |  | 雾化开关阀
| PEEP泵储气盒 |  |  |  | 模拟接口板 |  |  |  | 氧气进气口
| 限位开关 |  |  |  | 气体输送模块控制板 |  |  |  | 调压阀
| 电机编码器 |  |  |  | 呼气较零电磁阀 |  |  |  | 流量传感器
| 活塞泵 |  |  |  | 呼气压力控制板 |  |  |  | 风扇
| 活塞泵进气单向阀 |  |  |  | 呼出流量传感器 |  |  |  | 科曼模拟血氧底板
| 活塞泵出气单向阀 |  |  |  | 15000小时保养件 |  |  |  | MASIMO血氧底板
| 呼气电磁阀 |  |  |  | 压缩机控制板 |  |  |  | 报警喇叭
| 呼气单向阀 |  |  |  | 压缩机电磁阀装置 |  |  |  | 氧电池
| 流量传感器 |  |  |  | 压缩机干燥装置 |  |  |  | 风扇防尘过滤网（10个起订）
| 操作界面控制板 |  |  |  | 压缩机汲水装置 |  |  |  | 风盖板
| 电源控制板 |  |  |  | 压缩机吸入过滤器 |  |  | 谊安VG70 | 电源线
| 主板 |  |  |  | 压缩机呼出过滤器 |  |  |  | 积水杯
拉斐尔 | 蓄电池 |  |  | 迈柯唯 | 氧电池 |  |  |  | 机罩
| 氧传感器 |  |  |  | 锂电池 |  |  |  | 过滤器
| 呼气阀 |  |  |  | 1771板 |  |  |  | 成人呼吸管路组件
| 主板 |  |  |  | 1772板 |  |  |  | 模拟肺
| 流量传感器 |  |  |  | 呼出盒 |  |  |  | 面罩（L）
| 空氧混合阀 |  |  |  | 氧气模块 |  |  |  | 800-51900-11方型细菌过滤器
| 雾化阀 |  |  |  | 空气模块 |  |  |  | VHB10A 加热湿化器
| 压力传感器 |  |  |  | 1777板 |  |  |  | 氧气气源分水过滤器
| 校零阀 |  |  |  | 系统缆线 |  |  |  | 过滤芯
| 阻尼片 |  |  |  | 触摸屏 |  |  |  | 风扇过滤棉
| 积水杯 |  |  |  | 按键板 |  |  |  | 活瓣膜片
| 吸气阀 |  |  | 纽邦360 | 蓄电池 |  |  |  | 积水杯
| 呼气阀膜 |  |  |  | 氧传感器 |  |  |  | 氧传感器
| 呼气阀盖 |  |  |  | 电源模块 |  |  |  | 氧气输气管
| 压缩泵 |  |  |  | 主板 |  |  |  | 成人咬嘴式雾化器
| 汽水分离器 |  |  |  | 25mm过滤器 |  |  |  | 锂电池RRC2024
| 电源开关 |  |  |  | 呼出流量传感器 |  |  |  | 开关电源
| 减压阀 |  |  |  | 空气进气水气分离器 |  |  |  | NBP转接板
| 压机风扇 |  |  |  | 流量传感器连接线 |  |  |  | NBP电源板
| 气路模块 |  |  |  | 氧流量传感器 |  |  |  | 吸气控制阀
| Dpptm传感器 |  |  |  | 空气流量传感器 |  |  |  | NBP核心板
| Dpmix传感器 |  |  |  | 显示控制板 |  |  |  | NBP主控板
| Ptank传感器 |  |  |  | 模拟板 |  |  |  | 驱动器d30/5/4q
伽利略 | 蓄电池 |  |  |  | 流量传感器板 |  |  |  | 驱动器母板d30/5/4q
| 氧传感器 |  |  |  | 单板及连接线 |  |  |  | ARM显示平台电路板
| 电源板 |  |  |  | 伺服阀 |  |  |  | P/C104单板机套件，工业级CF卡
| 主板 |  |  |  | 进气减压阀 |  |  |  | 驱动涡轮
| 流量传感器 |  |  |  | 呼气伺服阀 |  |  |  | 显示器整套
| 空氧混合阀 |  |  |  | 呼气伺服阀减压阀 |  |  |  | 熔断器T250V/3.15A
| 雾化阀 |  |  |  | 电源分配板 |  |  | 迈瑞sv系列 | 呼吸机氧电池
| 压力传感器 |  |  |  | 屏幕触摸板 |  |  |  | 呼吸机呼气阀
| 校零阀 |  |  | 飞利浦V200/V60 | 氧传感器 |  |  |  | 呼吸机吸气阀
| 积水杯 |  |  |  | 吸/呼过滤器 |  |  |  | 锂电池
| 吸气阀 |  |  |  | 压力传感器 |  |  |  | 迈瑞dcdc板
| 呼气阀膜 |  |  |  | 流量传感器 |  |  |  | 氧气比例电磁阀及连接线
| 呼气阀盖 |  |  |  | 自动校零阀 |  |  |  | 空气流量传感器
| 空压机配件 |  |  |  | 空氧混合阀 |  |  |  | 氧气流量传感器
| 压缩泵 |  |  |  | 呼气阀 |  |  |  | 过滤器
| 汽水分离器 |  |  |  | 电源模块 |  |  |  | 吸气阀组件
| 电源开关 |  |  |  | 蓄电池 |  |  |  | 雾化阀
| 减压阀 |  |  |  | 模拟板 |  |  | SAVINA | 蓄电池
| 压机风扇 |  |  |  | 主板 |  |  |  | 氧电池
| 伺服阀板 |  |  |  | 屏幕控制板 |  |  |  | 呼气阀
| 流量传感器板 |  |  |  | 空气压缩机 |  |  |  | 电源模块
| 阻尼片（旧版） |  |  |  | 模拟肺 |  |  |  | 主板
| 阻尼片（新版） |  |  |  | 呼吸机涡轮驱动板 |  |  |  | 流量传感器
| 进气阀 |  |  |  | 呼吸机空气传感器 |  |  |  | 涡轮驱动板
鸟牌AVEA/VELA | 氧传感器 |  |  | 谊安SL510S | 呼吸控制阀 |  |  |  | 流量传感器线缆
| 压力传感器 |  |  |  | 管路夹 |  |  |  | 压力调节阀
| 流量传感器 |  |  |  | 弯头 |  |  |  | 呼气阀膜
| 空氧混合阀 |  |  |  | 管状熔断体 |  |  |  | 氧阀
| 呼气阀 |  |  |  | 过滤芯 |  |  | 谊安SL590P | 主板
| 电源模块 |  |  |  | 氧气输气管 |  |  |  | 电源板
| 蓄电池 |  |  |  | 电源线 |  |  |  | 氧传感器
| 模拟板 |  |  |  | 电源适配器12V |  |  |  | 呼出阀
| 主板 |  |  |  | 气阻接头 |  |  |  | 减压阀
| 屏幕控制板 |  |  |  | 面罩 |  |  |  | IP阀
| 空气压缩机 |  |  |  | 呼吸袋1L |  |  |  | 比例阀
| 湿化灌 |  |  |  | 硅胶管@3x1.5 |  |  |  | 流量传感器
| 模拟肺 |  |  |  | 头带 |  |  |  | 氧气管
| 呼吸机汽水分离器 |  |  |  | 硅胶螺纹管@22 |  |  |  | 分水过滤器
| 呼吸机GDE维修 |  |  |  | 采样硅胶管 |  |  |  | 电池
| 呼吸机空压机风扇 |  |  |  | 镍氢电池

## 病床轮椅类
病床轮椅类配件报价表
单位：元
配件名称 | 规格型号 | 单位 | 价格
ABS床头板 | 宽900mm | 个
ABS床尾板 | 宽900mm | 个
床头盒 |  | 个
床头开关 |  | 对
床头卡 |  | 个
中控轮 | 直径130 | 个
中控轮 |  | 个
台式单刹车轮 | 直径125 | 个
台式单刹车轮 | 直径100 | 个
台式单刹车轮 | 直径80 | 个
英制轮 | 直径100 | 个
英制轮 | 直径160 | 个
顶钮 |  | 个
输液杆套 |  | 个
脚踏板(带红,绿帽) |  | 个
挂钩护栏 |  | 个
阻尼器 | 0N | 个
护栏主体 |  | 个
护栏拐臂 |  | 个
折叠护栏 | 六柱 | 付
上固定卡 |  | 个
下固定卡 |  | 个
立柱 |  | 个
铝开关 |  | 个
红开关 |  | 个
锁架 |  | 个
丝杠 |  | 根
摇把 |  | 个
抽屉锁 |  | 把
抽屉滑道 |  | 付
锚把 |  | 个
抽屉把手 |  | 个
软碰撞 |  | 对
黑(红）球 |  | 个
红（蓝）三角 |  | 对
对接车背部阻尼器 |  | 个
对接车拉线 |  | 根
对接车面滑轮 |  | 个
摇杆回旋体 |  | 个
摇杆压力轴承 |  | 盘
轮椅轮子（前轮） |  | 个
轮椅轮内胎 |  | 条
轮椅轮外胎 |  | 条
担架车大轮内胎 |  | 条
担架车大轮外胎 |  | 条
安装输液杆套 |  | 个
平板轮 | Φ100 | 个
万向轮 | Φ50 | 个
护栏挂钩 |  | 个
电源线 |  | 根
门扇玻璃 |  | 块
轮椅踏板 |  | 个
万向轮 | Φ30 | 个
折叠护栏座 |  | 个
轮椅轮辐条 |  | 根
平板万向轮 | Φ75 | 个
摇把簧 |  | 个
摇把管 |  | 个
治疗车桶圈 |  | 个
餐桌轮 | Φ50 | 个
床配输液架 |  | 根
双柄刹车轮 | Φ100 | 个
餐桌轮 | Φ30 | 个
安装护栏螺丝 |  | 条
改输液车 |  | 辆
轮椅靠背垫 |  | 个
轮椅座垫 |  | 个
不锈钢装柱 |  | 个
轴承螺丝 |  | 个
担架车革垫 |  | 张
安装垃圾桶 |  | 个
轮椅安全带 |  | 个
轮椅手轮 |  | 个
轮椅扶手 |  | 个
实心轮椅轮胎 |  | 个
修轮椅内胎 |  | 个
合计
公司名称：（盖章） | 联系人： | 联系电话：