关于征集方北院区床头呼叫系统

供应商的通知

征集方北院区床头呼叫系统和配套硬件：

为全面贯彻落实党的二十大精神，按照《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》要求，为改善贯穿医疗服务全程的基础性、支撑性工作，加强医院信息化建设，加强病房管理，减轻护士工作强度，提升患者满意度，结合医院病区信息化管理需要，现征集方北院区床头呼叫系统和配套使用硬件:

一、方北院区床头呼叫系统（信息化医护管理通讯系统）至少含以下模块：

- 信息化医护管理通讯系统服务器

- 信息化医护管理通讯网线、呼叫线

- 网络多媒体控制器

- IP网络医护主机27个

- 液晶显示器27个

- 值班分机54个

- 床头分机数1006个

- 走廊显示屏54个

- 卫生间分机387个

10.功能带呼叫分机开孔1006个

- 方北院区床头呼叫系统（信息化医护管理通讯系统）至少含以下功能：

- 护士站角色相关功能

通过护士站角色的账号登录系统管理后台，进行床位设置、房间设置、医生信息管理、护士信息管理、呼叫选项等设置，为信息化医护管理通讯的数据和参数进行配置。

智能化分配床位管理，便于护士管理病人

- 宣传教育

宣传教育模块主要对入院须知、科室简介、服务信息的内容进行管理。床头分机端可根据模板设置显示相应的内容。

- 病人特殊交班注意事项可展示，达到提醒作用。

- 每日进行床头语音播报宣教内容。

- 床位信息展示

病人床头卡显示功能

床位列表，显示每床的基本信息：护理级别、床位号、姓名、性别、年龄、ID、入院时间、医生、护士、饮食、过敏等基本信息，点击“查看详细”可查看、编辑本床位患者详细信息，并可进行出院、换床等操作。

分机功能

- 呼叫及通话功能，单个病人或全局广播

- 分机显示功能

（1）空床位

（2）患者信息：床头分机对应的床位有患者时，显示该患者的信息：患者名，床位号，年龄等患者信息，还可显示预警图片等内容。

（3）菜单选项：可显示入院须知、科室简介、服务信息、医护信息等内容。

（4）提醒功能 ，分机会显示“新消息”提醒。

主机功能

可于HIS对接， 主界面显示该病区中住院的人数、呼叫存储数量，并且分别显示各护理级别的患者人数。

请符合上述条件的供应商填写报价一览表，将技术参数、产品彩页及授权书发送至srmyyhlbbyts@163.com。

截止时间：2023年9月23日18:00

联系电话：69089526

护理部

2023年9月18日

报价一览表

项目名称：

| 系统名称 | 功能模块 | 具体功能 | 建设 周期 | 单价（万元） | 总报价含接口费（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价说明 | 报价含三年质保 |  |  |  |  |  |

注：表格不够可自行添加。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

年      月      日